| # Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. ul. Targowa 8 , 64-300 Nowy Tomyśl , tel/fax (061) 44-22-080 , 44-22-091 e-mail: pwik.nowytomysl@pro.onet.pl informuje o jakości wody pitnej ## JAKOŚĆ WODY DO PICIA W ODNIESIENIU DO PRZEPISÓW POLSKICH I UNII EUROPEJSKIEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry | Jednostka | Wodociąg Nowy Tomyśl | Dopuszczalne zakresy wartości |  |  |
|  |  |  |  | Rozp.polskie z 19.11.02r. Dz.U. Nr 203 poz. 1718 | Dyrektywa UE z 03.11.98r. Nr 98/83/EC |  |
| I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. | ### Parametry mikrobiologiczne Bakterie grupy Coli typu kałowego Bakterie grupy Coli Ogólna liczba bakterii w 370 C ### Parametry fizyko-chemiczne Arsen Azotany Barwa Mangan Kadm Ołów Odczyn Żelazo | liczba/ 100 ml liczba/ 100 ml liczba w 1 ml mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l pH mg/l | 0 0 < 1 0,001 1,00 5 0,03 0,0001 n.w. 7,7 0,06 | 0 0 20 0,01 50 15 0,05 0,003 0,01 6,5-9,5 0,2 |  | 0 0 20 0,01 50 akceptowana przez konsumenta i bez nietyp. zmian 0,05 0,005 0,01 6,5-9,5 0,2 |
| Powyższe wynika z badań wody LABORATORIUM BADANIA WODY Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Tomyślu i spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 19.11.2002 r. (Dz.U. Nr 203 , poz.1718) oraz Dyrektywy Unii Europejskiej Nr 98/83/EC z 03.11.1998r. |  |  |  |  |  |  |

| # Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. ul. Targowa 8 , 64-300 Nowy Tomyśl , tel/fax (061) 44-22-080 , 44-22-091 e-mail: pwik.nowytomysl@pro.onet.pl informuje o jakości wody pitnej ## JAKOŚĆ WODY DO PICIA W ODNIESIENIU DO PRZEPISÓW POLSKICH I UNII EUROPEJSKIEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry | Jednostka | Wodociąg Kozie Laski | Dopuszczalne zakresy wartości |  |  |
|  |  |  |  | Rozp.polskie z 19.11.02r. Dz.U. Nr 203 poz. 1718 | Dyrektywa UE z 03.11.98r. Nr 98/83/EC |  |
| I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. 5. | ### Parametry mikrobiologiczne Bakterie grupy Coli typu kałowego Bakterie grupy Coli Ogólna liczba bakterii w 370 C ### Parametry fizyko-chemiczne Azotany Barwa Mangan Odczyn Żelazo | liczba/ 100 ml liczba/ 100 ml liczba w 1 ml mg/l mg/l mg/l pH mg/l | 0 0 < 1 1,88 5 0,03 7,4 0,03 | 0 0 20 50 15 0,05 6,5-9,5 0,2 |  | 0 0 20 50 akceptowana przez konsumenta i bez nietyp. zmian 0,05 6,5-9,5 0,2 |
| Powyższe wynika z badań wody LABORATORIUM BADANIA WODY Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Tomyślu i spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 19.11.2002 r. (Dz.U. Nr 203 , poz.1718) oraz Dyrektywy Unii Europejskiej Nr 98/83/EC z 03.11.1998r. |  |  |  |  |  |  |

| # Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. ul. Targowa 8 , 64-300 Nowy Tomyśl , tel/fax (061) 44-22-080 , 44-22-091 e-mail: pwik.nowytomysl@pro.onet.pl informuje o jakości wody pitnej ## JAKOŚĆ WODY DO PICIA W ODNIESIENIU DO PRZEPISÓW POLSKICH I UNII EUROPEJSKIEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry | Jednostka | Wodociąg Sątopy | Dopuszczalne zakresy wartości |  |  |
|  |  |  |  | Rozp.polskie z 19.11.02r. Dz.U. Nr 203 poz. 1718 | Dyrektywa UE z 03.11.98r. Nr 98/83/EC |  |
| I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. 5. | ### Parametry mikrobiologiczne Bakterie grupy Coli typu kałowego Bakterie grupy Coli Ogólna liczba bakterii w 370 C ### Parametry fizyko-chemiczne Azotany Barwa Mangan Odczyn Żelazo | liczba/ 100 ml liczba/ 100 ml liczba w 1 ml mg/l mg/l mg/l pH mg/l | 0 0 < 1 0,77 5 0,03 7,5 0,03 | 0 0 20 50 15 0,05 6,5-9,5 0,2 |  | 0 0 20 50 akceptowana przez konsumenta i bez nietyp. zmian 0,05 6,5-9,5 0,2 |
| Powyższe wynika z badań wody LABORATORIUM BADANIA WODY Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Tomyślu i spełnia wymogi jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 19.11.2002 r. (Dz.U. Nr 203 , poz.1718) oraz Dyrektywy Unii Europejskiej Nr 98/83/EC z 03.11.1998r. |  |  |  |  |  |  |